## Slide 1
Caractérisation de l’oscillateur GHz
BLANC Frédéric
22/06/2020

## Slide 2
1 – Présentation du système et contexte
2 – Caractérisation courant puissance
3 – Mesure de spectre
4 – Bruit de phase et jitter
Plan

## Slide 3
1 – Présentation du système et
contexte

## Slide 4
Après installation de l’oscillateur GHz, le but est de retrouver les performances et de le caractériser au maximum.
Cela nous sert avoir une base de données fiables et des points de références avant de maniper sur cet oscillateur.
L’exposé suivant est donc une présentation de quelques unes de ces données.

## Slide 5
Condition de mesures et manip
Oscillateur
Cavité
Discovery
Ampli RF
Source
Signal
Analyser
NXA6

## Slide 6
Oscillateur
Cavité
Quintenz
Diviseur de cadence
Amplis
Discovery
Cavité Laser
Cristal
Alim à découpage

## Slide 7
2 – Caractérisation Courant puissance

## Slide 8
Phénomène d’hystérésis
Mode-locking
Caractérisation de la puissance en sortie de fibre en fonction du courant de pompe

## Slide 9
3 - Mesure de spectre

## Slide 10
Spectres avant injection dans la fibre
Spectres mode-lockés avant injection dans la fibre
Mesure du spectre en fonction du courant
Formule soliton (oscillo solitonique)

## Slide 11
Spectres mode-lockés en sortie de cavité
Superposition des spectres pour différentes valeurs de courant
Formule du soliton:

## Slide 12
Spectres mode-lockés en sortie de cavité
Formule du soliton dans une cavité:
Superposition des spectres pour différentes valeurs de courant

## Slide 13
Spectres en sortie de fibre
Spectres mode-lockés en sortie de fibre
Superposition des spectres pour différentes valeurs de courant

## Slide 14
4 - Bruit de phase et jitter

## Slide 15
Mesures pour un courant de pompe à 650 mA

## Slide 16
Mesures pour un courant de pompe à 750 mA

## Slide 17
Superposition des bruits de phase pour différentes harmoniques à des valeurs de courant définies

## Slide 18
Et Pf=10,5mW
Superposition des bruits de phase pour différentes harmoniques à des valeurs de courant définies
AM-PM
!

## Slide 19
Superposition des jitters pour différentes harmoniques à des valeurs de courant définies

## Slide 20
Superposition des jitters pour différentes harmoniques à des valeurs de courant définies
Et Pf=10,5mW

## Slide 21
Superposition des bruits de phase pour une même harmonique à des valeurs de courant différentes

## Slide 22
Superposition des bruits de phase pour une même harmonique à des valeurs de courant différentes
AM-PM
!

## Slide 23
Superposition des jitters pour une même harmonique à des valeurs de courant différentes

## Slide 24
Superposition des jitters pour une même harmonique à des valeurs de courant différentes

## Slide 25
Superposition des jitters pour une même harmonique à des valeurs de courant différentes

## Slide 26
Prochaines étapes
1 – Mesures au cross-corrélateur pour récupérer une mesure de bruit de phase
plus juste (exemple avec la courbe suivante) :
2 – Mesure de RIN
3 – Préparation d’un front-end
4 – Reflexion sur X-CORE