## Slide 1
Premiers résultats sur le burst plat
Frédéric BLANC
23/08/2021

## Slide 2: Plan
1
2
3
Contexte
Manips et résultats
Perspectives
p.3
p.3
p.22

## Slide 3: Contexte
1

## Slide 4: Source rayons X Compacte
Contexte
Interaction Laser 0,5J-5J 10-100Hz
Interaction Laser 50W 10MHz
Inverse Compton Scattering (ICS)
L’ICS permet de générer des rayons X/g avec une énergie raisonnable.
Cela permet d’avoir des systèmes plus compacts.
Ci-dessous, 2 configurations d’accélérateurs :
L’anneau de stockage
L’accélérateur linéaire

## Slide 5: Upgrade de la cavité en mode burst
Contexte
GHz burst laser
5000 pulses
E_pulse = 2µJ
E_burst = 10mJ
E_stockée = 5mJ
1000 aller-retours
Énergie intra-cavité = 5J
accelerator
GHz burst interaction laser
Rayons X/g
electrons
GHz burst photocathode laser
Source compacte

## Slide 6: Perspectives sur le long terme
~2-5m
Médical
Pharmaceutique
Semiconducteurs
Ce projet touche plusieurs secteurs, qui sont les suivants :

## Slide 7: Cadre du travail
Précaution : Phénomène interférométrique => sensible à la phase optique => réduire les variations d’énergie intra-burst
FPC
mode burst
Stacking
GHz
Tangor 100W
1 GHz
Système prévu pour le travail actuel :
200 pulses @50kHz
220ns
Travaux antérieurs de Guillaume Bonamis sur les bursts courts pour du micro-usinage.
- 2 mJ/burst (200 pulses)
Objectif : 10mJ 1kHz 5µs en GHz avec le Tangor 100
Durant cette présentation, je vais présenter les résultats sur le burst et l’ASE.
Notes: plat, et non exp décroissante pq effet kerr du aux premières impulsions très énergétique. Mais pas forcément plat le mieux pour stocker de manière optimale.

## Slide 8: Manips et résultats
2

## Slide 9: Etape 1 : burst 40 MHz
Front-end
Controller
Alimentation
Chiller
Oscillo
PhD
Vérification de l’état du front-end, du changement de cadence et de durée du burst.

## Slide 10: Energie des bursts 40 MHz @ 50 kHz
Saturation du gain => décroissance exponentielle des pulses.
x 2,7
x 2,32

## Slide 11: Energie des bursts 40 MHz @ 10 kHz
Cadence↓ E/pulse ↑ et décroissance exponentielle plus forte.
Objectif : E_pulse < 20µJ limité par effets Kerr (CEP)
x 20
x 10

## Slide 12: Etape 2 : mise en forme du burst 40 MHz
Ajout d’un AWG dans le controller, changement de driver.
Front-end
Controller
Alimentation
Chiller
Oscillo
PhD

## Slide 13: Simulation de mise en forme du burst 40 MHz
But : aplanir le burst
Burst non mis en forme
Burst plat

## Slide 14: Tests de mise en forme des bursts 40 MHz
Chart: 
But : comprendre l’interaction entre burst et signal AWG.
Chart: 
Chart: 
30%
30%
30%
100%
100%
100%

## Slide 15: Etape 3 : Mesurer l’ASE
Manip pour mesurer le taux d’ASE. Pas d’AWG. Paramètres mesurés :
- Spatial (CCD) - Spectre (spectro) - Train d’impulsion avant et après AOM (2 PhD)
- Puissance (puissancemètre et µ-puissancemètre)
Front-end
Controller
Alimentation
Chiller
Oscillo
PhD
Manip

## Slide 16: Résultats concernant l’ASE
3 constatations :
- Si t_burst ↓, alors %ASE ↑. - Si F_TTL ↓, alors %ASE ↑.
- Si Duty_Cycle↓, alors %ASE ↑. - Si P_préamp1↓, alors %ASE ↑.
Il faut vérifier le % d’ASE dans le burst.
Chart: ASE @ 40MHz
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500
25ns | 6.22 | 3.47 | 2.52 | 1.99 | 1.65
1µs | 4.78 | 1.6 | 0.95 | 0.74 | 0.57
2,5µs | 10.6 | 7.08 | 5.08 | 3.86 | 3.01 | 2.39 | 0.78 | 0.53 | 0.4 | 0.33
5µs | 9.38 | 6.32 | 4.47 | 3.26 | 2.6 | 2.06
Chart: ASE @ 40 MHz
| 2.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25
25ns | 1.17 | 1.65 | 1.99 | 2.52 | 3.47 | 6.22
1µs | 0.57 | 0.74 | 0.95 | 1.6 | 4.78
2,5µs | 0.33 | 0.4 | 0.53 | 0.78 | 2.39 | 3.01 | 3.86 | 5.08 | 7.08 | 10.6
5µs | 2.06 | 2.6 | 3.26 | 4.47 | 6.32 | 9.38
Chart: ASE @ 40 MHz @ 1µs
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
400 | 11.9205 | 14.1079 | 16.8375 | 20.1405 | 25.0426 | 31.865
500 | 8.5057 | 10.198 | 12.3096 | 14.9355 | 18.8009 | 24.8163
600 | 6.3753 | 7.7503 | 9.4533 | 13.4163 | 15.1615 | 20.3785
700 | 5.0943 | 6.1886 | 7.6644 | 9.6559 | 12.5832 | 17.3913

## Slide 17: Etape 4 : Burst 1 GHz
Couplage du GHz et du front-end grâce à une fibre optique. Pas d’AWG.
Front-end
Controller
Alimentation
Chiller
Oscillo
PhD
GHz
Manip

## Slide 18: Etape 5 : mise en forme du burst 1 GHz
Ajout de l’AWG.
Front-end
Controller
Alimentation
Chiller
Oscillo
PhD
GHz
Manip

## Slide 19: Résultats mise en forme du burst 1 GHz @ 10 kHz
Suite de sections de droites
Chart: Patern AWG
2,5 µs
2,5 µs
Tests antérieurs réalisés par Guillaume Bonamis avec un Tangor 70 W.
Résultats de la manip effectuée.

## Slide 20: Résultats mise en forme du burst 1 GHz @ 10 kHz
Chart: burst plat à 10 KHz
Upgrade prévue : AWG pour des burst de 5 µs.
Bon rapport d’énergie pic-pic contrairement à un burst non mis en forme.
x 1,15

## Slide 21: Haute puissance
Tests sur Tangor démo 60 W.
L’ampli final ne contribue pas à la distorsion du burst
Sortie Tangor
Sortie Front-end
x 20
x 23

## Slide 22: Perspectives
3

## Slide 23: Tangor burst
Test à finaliser sur Tangor dédié 100W
Intégration driver + AWG 5µs custom
Validation 10mJ 1kHz 5µs au GHz prévue en novembre, pour injection dans cavité

## Slide 24: Couplage laser burst avec cavité
Manip globale du projet.

## Slide 25: Minicavité
Voici une présentation succincte de la minicavité qui va servir pour la suite du projet :
Pré-alignée avec un laser CW.
Finesse ~ 2000
Lockée dans l’air et dans le vide.
700µm

## Slide 26
Merci de votre attention