## Slide 1: Conditionnement circulateur RF et canon PHIN
14-15-16 mai 2014
HM PL

## Slide 2: Pic, Prc, Pbc=f(HT)
12,6 kV /300 W ~ 81 MV/m

## Slide 3
10 kV
11 kV
12 kV
12,6 kV
Prc
Pic
Pik
Prk
Pbc
Prk
Prc

## Slide 4: Optimisation Ez max / Prc min
T°Cons = 29,20 °C ich=30%  vanne ~ 14,6% Pic = 3,5 V Prc = 355 mV Pbc = 100 mV
Note : Pbc = diag1

## Slide 5: conclusion
Conditionnement en 4h : quelques claquages mais dans le canon RF et vers 12,6 kV
Arrêt à 80 MV/m
Possibilité d’aller à 90 MV/m avec conditionnement prudent
Toptim canon = 29,4°C

## Slide 6: Pbc