## Slide 1
Mire USAF :
Groupe 2, élément 2 : 111,36 um par ligne
On mesure 4 lignes (2 périodes)
Vertical :
Horizontal :
LI_SST01
21/08/2024
Projection vertical
Projection horizontal

## Slide 2
Mire USAF :
Groupe 2, élément 2 : 111,36 um par ligne
On mesure 4 lignes (2 périodes)
Vertical :
Horizontal :
Projection vertical
Projection horizontal
2 périodes
2 périodes
TL_SST01
21/08/2024

## Slide 3
Mire USAF :
Groupe 2, élément 3 : 99,21 um par ligne
On mesure 4 lignes (2 périodes)
Vertical :
Horizontal :
TL_SST02
21/08/2024
Projection vertical
Projection horizontal
Rotation -1,86°

## Slide 4
Mire USAF :
Groupe 2, élément 2 : 111,36 um par ligne
On mesure 4 lignes (2 périodes)
Vertical :
Horizontal :
Projection vertical
Projection horizontal
2 périodes
2 périodes
TL_SST03
21/08/2024

## Slide 5
Mire USAF :
Groupe 2, élément 2 : 111,36 um par ligne
On mesure 4 lignes (2 périodes)
Vertical :
Horizontal :
Projection vertical
Projection horizontal
2 périodes
2 périodes
EL_SST01
21/08/2024